СМЕТА

на выполнение работ по устройству дренажа от санитарной зоны водозабора до лесной зоны.

| № п/п | Наименование затрат | Количество | Цена руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дренажная труба д.200 | 2 бухты по 40 м. | 12 000 | 24 000 |
| 2. | Колодцы | 3 шт. | 1 700 | 5 100 |
| 3. | Крышки и дно для колодцев | 6 шт. | 500 | 3 000 |
| 4. | Геотекстиль | 60 п.м. | 40 | 2 400 |
| 5. | Щебень | 10 м.куб. | 3 500 | 35 000 |
| 6. | Стоимость работы миниэскаватора | 1 смена | 12 000 | 12 000 |
| 7. | Стоимость работы по устройству дренажа | 60 м.п. |  | 20 000 |

ИТОГО:            101 500